## Mapa de Capacidades-Generacion
Gestor de Red | Provincia INE | Municipio INE | Coordenadas UTM X ETRS89 UTM Huso 30 | Coordenadas UTM Y ETRS89 UTM Huso 30 | Subestación misma denominación formulario B3 C8/2021 | Nivel Tensión (kV) | Capacidad Disponible (MW) | Capacidad Comprometida (1/0) | Capacidad Ocupada (MW) | Capacidad admitida y no resuelta (MW) | Posiciones Ocupadas | Posiciones Libres | Nudo Afección Rdt | Nudo limitado por Scc | Nudo 0* | Comentarios
R1-023 | Cuenca | Albendea | 552727 | 4481062 | 160066SE0135207 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Alcantud | 560648 | 4487140 | 160091SE0025201 | 66 | 0 | 0 | 14.728 | 0
R1-023 | Cuenca | Alcantud | 560648 | 4487140 | 160091SE0025202 | 66 | 0 | 0 | 1.45 | 0
R1-023 | Cuenca | Alcantud | 560648 | 4487140 | 160091SE0025204b | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Carrascosa de la Sierra | 565256 | 4489155 | 160571SE0035201 | 66 | 0 | 0 | 4.305 | 0
R1-023 | Cuenca | Carrascosa de la Sierra | 565256 | 4489155 | 160571SE0035202 | 66 | 0 | 0 | 3.08 | 0
R1-023 | Cuenca | El Pozuelo | 561518 | 4496607 | 161697SE0045201 | 66 | 0 | 0 | 1.25 | 0
R1-023 | Cuenca | El Pozuelo | 561518 | 4496607 | 161697SE0045202b | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | El Pozuelo | 561518 | 4496607 | 161697SE0045204b | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | El Pozuelo | 561518 | 4496607 | 161697SE0045203b | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160571CR0015201 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160534SE0015201 | 66 | 0 | 0 | 8.973 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160534SE0015202 | 66 | 0 | 0 | 4.8 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160534SE0015204 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160534SE0015206 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160534SE0015211 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160534SE0015213 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160534SE0015207 | 66 | 0 | 0 | 3.865 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160534SE0015210 | 33 | 0 | 0 | 3.865 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160534SE0015208 | 33 | 0 | 0 | 1.44 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | 160534SE0015209 | 33 | 0 | 0 | 2.425 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | - | 66 | 0 | 0 | 0.308 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | - | 15 | 0 | 0 | 0.308 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | - | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 572017 | 4486947 | - | 15 | 0 | 0 | 0.308 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 569551 | 4489348 | 160534SE0165202 | 33 | 0 | 0 | 1.225 | 0
R1-023 | Cuenca | Cañizares | 569551 | 4489348 | 160534SE0165203 | 33 | 0 | 0 | 1.2 | 0
R1-023 | Cuenca | Carrascosa de la Sierra | 570216.97 | 4493960.83 | 160571SE0105202 | 33 | 0 | 0 | 1.225 | 0
R1-023 | Cuenca | Carrascosa de la Sierra | 570216.97 | 4493960.83 | 160571SE0105203 | 15 | 0 | 0 | 1.225 | 0
R1-023 | Cuenca | Beteta | 577972 | 4491685 | 160357SE0085201 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Beteta | 577972 | 4491685 | 160357SE0085202 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Beteta | 577972 | 4491685 | 160357SE0085203 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Beteta | 577972 | 4491685 | 160357SE0085204 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0
R1-023 | Cuenca | Beteta | 577972 | 4491685 | 160357SE0085205 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0